II. FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. .............................................. mail ..........................................................., NIP ................................................ REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nr PN 475/2019 na dostawę wraz z instalacją, pakietem serwisowym i wsparciem aplikacyjnym mikropłytkowego mikroskopu konfokalnego o wysokiej przepustowości przeznaczony do analiz wieloparametrycznych analiz przesiewowych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury do funkcjonowania w obrębie zintegrowanego i zautomatyzowanego laboratorium badań wysokoprzepustowych, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam(y), że:

- Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

| nazwa | Ilość | wartość netto [PLN ] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikropłytkowy mikroskop konfokalny | 1 szt. |  |  |

- Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu 
i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wzorem umowy akceptujemy postanowienia  w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych  zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że dostarczymy do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, zainstalujemy 
i uruchomimy przedmiot zamówienia w terminie ........ dni (maksymalnie do 20 grudnia 2019 r.).

- Oświadczamy, że zgodnie z kryterium „dodatkowa funkcjonalność”:

- wysokość aparatu wynosi ……………cm (maksymalnie 100 cm)

- liczba licencji oprogramowania ………… (minimum 2 licencje)

- dedykowana technologia do minimalizowania tzw. bleed-through pomiędzy różnymi kanałami detekcji w czasie obrazowania symultanicznego wraz z dowodem eksperymentalnym

TAK (			NIE (

- dyspenser umożliwiający automatyczne dozowanie płynu w czasie eksperymentu (lub tuż przed obrazowaniem) o objętościach dozowania w zakresie przynajmniej pomiędzy 2 uL a 10 uL (o regulowanym skoku objętości przynajmniej 1 uL)

TAK (			NIE (

- Oświadczamy, że zgodnie z kryterium „szkolenia”:

- ilość wizyt specjalisty aplikacyjnego „poinstalacyjnych” - …………. wizyta(y) po ……….. dni (minimum 3 wizyty po 1 dniu w ciągu 3 lat) w ciągu 3 lat.

- Oświadczamy, że dostarczymy i zainstalujemy przedmiot zamówienia do …………………….. (należy podać datę - maksymalnie do 20 grudnia 2019 r.)

- Oświadczamy, że będziemy świadczyć opiekę serwisową przez okres …………. miesięcy od dnia dostarczenia i zainstalowania przedmiotu zamówienia. (nie mniej niż przez okres 36 miesięcy – każdy kolejny okres wyniesie dodatkowe 6 miesięcy)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część zamówienia:

..............................................................................................................................................................................

- Oświadczam(y), że udzielamy …….. miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy). Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.16 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w §3 projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczany przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do ....., w dniach od pn. do pt. (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00):

mailem na adres			..............................................................................................

- Oświadczamy, że jesteśmy* mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą:

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiedni

| .................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego.

| L.p. | Parametr wymagany | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zintegrowany system do automatycznej optycznej wizualizacji (obrazowania) i analizy modeli biologicznych (utrwalonych i przyżyciowych, przystosowany do współpracy z systemem wysokoprzepustowej automatyki laboratoryjnej |  |  |
|  | Zsynchronizowane wielokolorowe wzbudzenie i wykrywanie |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Światła przechodzącego (brightfield) Cyfrowego kontrastu fazowego (digital phase contrast) Fluorescencji Konfokalnym |  |  |
|  | Obrazowanie konfokalne uzyskiwane za pomocą technologii podwójnego dysku optycznego – konfokalny układ optyczny z dwoma niezależnymi ścieżkami wzbudzenia |  |  |
|  | Symultaniczna rejestracja do 4 kanałów (kolorów) jednocześnie przy wykorzystaniu 4 niezależnych detektorów w postaci kamer sCMOS o wysokiej rozdzielczości i parametrach minimalnych 4.5 megapiksela, wielkość piksela 6.5 um |  |  |
|  | Możliwość wyboru 6 różnych zakresów długości fali dla każdego detektora – zestaw min. 6 filtrów przed detektorem o zakresach pomiędzy 400 nm a 800 nm – wraz z instalacją filtrów |  |  |
|  | Dedykowana optyka musi umożliwić niezależną, symultaniczną rejestrację do 4 różnych zakresów długości fali emitowanego światła w trybie konfokalnym |  |  |
|  | Komputerowo sterowany podajnik z minimum 5 miejscami na obiektyw, dostosowany do zainstalowania jednocześnie minimum 2 obiektywów powietrznych (x2 i x40) oraz minimum 2 obiektywów immersyjnych (o powiększeniu pomiędzy x20 i x100) w jednym rewolwerze, wraz z technologią automatycznej imersji wodnej (system automatycznego nakraplania i usuwania wody z obiektywów) |  |  |
|  | Minimum 6 obiektywów kompatybilnych z automatycznym podajnikiem opisanym powyżej (w tym 5 z nich powinno być zainstalowanych w rewolwerze i gotowych do użycia), w tym: 3 obiektywy powietrzne o powiększeniach x5, x10 i x20 3 obiektywy wodne z imersją wodną, w tym obiektyw z imersją wodną x20 i x40 oraz jeden w zakresie pomiędzy 60x a 100x |  |  |
|  | Moduł automatycznej imersji wodnej (nakraplania i odprowadzania wody z obiektywu) dla dedykowanych obiektywów |  |  |
|  | Min. 4 laserowe źródła światła (wzbudzenia fluorescencji) emitujące światło o długościach fali (+-5 nm): 405 nm (min 50 mW), 488 nm (min 50 mW), 561 nm (min 50 mW) oraz 640 nm (min 40 mW) |  |  |
|  | Komputerowa regulacja mocy laserów |  |  |
|  | Lampa LED o długości powyżej 700 nm jako źródło światła przechodzącego |  |  |
|  | System szybkiego autoogniskowania/autofocus (oparty o technologię laserową) |  |  |
|  | Stolik do skanowania wysokiej rozdzielczości |  |  |
|  | Minimalna rozdzielczość pozycjonowania w osiach XY oraz Z: 50 nm |  |  |
|  | Przystosowanie do pracy (i obrazowania) z płytkami formatu SBS różnych producentów, minimum 6, 24, 48, 96, 384 oraz 1536 dołkowymi |  |  |
|  | Czas pomiaru dla całej płytki 384 dołkowej (4 kolory, jedno pole widzenia na dołek) 5 min lub poniżej |  |  |
|  | Adapter do klasycznych szkiełek mikroskopowych umożliwiających obrazowanie klasycznych preparatów mikroskopowych |  |  |
|  | Symultaniczna akwizycja i analiza obrazów umożliwiająca obserwację wyników na bieżąco już w czasie pomiaru (podczas akwizycji) |  |  |
|  | Możliwość obrazowania wielopolowego |  |  |
|  | Możliwość prelokalizacji obiektu w osiach XYZ przy mniejszym powiększeniu w celu szybszego obrazowania wielopolowego obiektu przy dużym powiększeniu bez konieczności obrazowania całego dołka w osiach XYZ |  |  |
|  | Możliwość pracy zarówno na komórkach utrwalonych jak i na komórkach żywych (obrazowanie przyżyciowe) oraz złożonych modelach biologicznych i organizmach modelowych |  |  |
|  | Moduł do obrazowania przyżyciowego umożliwiającego automatyczną kontrolę parametrów środowiskowych (w tym przynajmniej temperatury w zakresie 20 – 40 oC i mieszaniny / atmosfery gazów) |  |  |
|  | Możliwość transportu przez drzwi o szerokości 90 cm. |  |  |
|  | Wysokość aparatu poniżej 100 cm (aby umożliwić postawienie aparatu pod stołem laboratoryjnym lub na stole laboratoryjnym i zapewnić tym samym możliwość dostępu ramienia robotycznego do tego aparatu w układzie w laboratorium), szerokość poniżej 150 cm |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wieloparametrowej analizy typu HCA (High Content Analysis) oraz eksperymentów wysokoprzepustowych typu HCS (High Content Screening) |  |  |
|  | Jakościowa i ilościowa analiza biochemiczna, fenotypowa i fizjologiczna z automatyczną analizą matematyczną danych uzyskiwanych z obrazowania (w oparciu o automatyczną analizę obrazu), w tym także funkcja zaawansowanej analizy morfologii komórek (m.in. symetrii, elongacji, tekstury) |  |  |
|  | Możliwość w pełni automatycznej konfiguracji pracy systemu opartej o realizację szczegółowych protokołów przygotowywanych przez użytkowników, obejmujących wszystkie parametry obrazowania, rejestracji obrazu oraz analizy obrazu i automatycznego przetwarzania danych z obrazu na wyniki matematyczne (graficzne lub liczbowe) wraz z obróbką statystyczną |  |  |
|  | Zestaw predefiniowanych protokołów dla podstawowych rodzajów aplikacji wraz z możliwością modyfikowania gotowych i tworzenia nowych protokołów |  |  |
|  | Automatyczna segmentacja komórek z automatyczną lub ręczną regulacją parametrów |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do uczenia maszynowego, m.in. w celu automatycznego fenotypowania komórek na podstawie podanych wzorców |  |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania pracą aparatu, tworzenia i modyfikacji protokołów wykonawczych, analizy obrazu, analiz matematycznych, analizy wyników itp., obejmujące przynajmniej: Ustawianie kanałów i parametrów akwizycji obrazu Gotowe, pre-definiowane ustawienia do analizy obrazu dla niektórych (wybranych) aplikacji System blokowy do tworzenia, konfigurowania i indywidualizacji protokołów wykonawczych Narzędzia do analizy tekstury i morfologii obiektów (umożliwiających ich definiowanie i klasyfikację) Narzędzia do rejestracji, wizualizacji i analizy obrazów 3D umożliwiające pomiary objętości, morfologii, tekstury, zliczania jąder i innych obiektów wewnątrz komórek (i/lub modeli biologicznych) oraz kalkulację pozycjonowania XYZ w 3D i wizualizację w 3D lub XYZ Moduł zarządzania danymi obejmujący automatyczne zapisywanie metadanych eksperymentu |  |  |
|  | Dedykowany zestaw komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania pracą aparatu wyposażony w monitor, mysz i klawiaturę o minimalnej konfiguracji: - Dual Intel procesor 12-rdzeniowy,min 2 GHz - 32 GB RAM - Twardy dysk 2 TB, RAID5 |  |  |
|  | Serwer do przechowywania i analizy obrazów wraz z instalacją w szafie serwerowej i integracją z istniejącą siecią komputerową. Minimalne parametry serwera: - procesor Dual albo Quad Intel, min 2.9 GHz z minimum 24 rdzeniami (np. Xeon 64-bit) - minimum 192 GB RAM - sieć minimum 10 Gbps - 2 TB SAS albo SSD |  |  |
|  | Przystosowanie sieci komputerowej w laboratorium do obsługi prędkości przynajmniej 10 Gbps, w tym wymiana koniecznego okablowania, dostarczenie sprzętu sieciowego koniecznego do wsparcia prędkości 10 Gbps oraz instalacja tego sprzętu i konfiguracja sieci |  |  |
|  | Dostawa i instalacja wysokoprzepustowej macierzy dyskowej o pojemności minimum 150 TB, integracja z istniejącą siecią komputerową wraz z dedykowanym serwerem i akcesoriami do jej zarządzania |  |  |
|  | Dodatkowa licencja oprogramowania do analizy offline (przynajmniej dwie licencje – na stację sterującą i na stację analizy offline) |  |  |
|  | Regulowany wózek pod monitor i klawiaturę umożliwiający pracę w pozycji siedzącej lub stojącej |  |  |
|  | Moduł programowy do automatycznego eksportu, przechowywania i analizy wyników pomiarów z możliwością zdalnego dostępu przez wielu użytkowników |  |  |
|  | Przygotowanie do podłączenia i integracji (typu Plug & Play) mikropłytkowego mikroskopu i oprogramowania z automatycznym systemem zarządzania laboratorium wykorzystywanym przez zamawiającego (Agilent vWorks), w tym m.in. Dostarczenie programów automatyki software’owej do zarządzania oprogramowaniem do obsługi aparatu i oprogramowania do zaawansowanej analizy obrazu dostawcę wraz z dostosowaniem do istniejących urządzeń Dedykowany plugin (driver) integrujący aparat i oprogramowanie aparatu z systemem sterowania automatyką (Agilent vWorks) Stworzenie środowiska programowego umożliwiającego współpracę urządzenia z zewnętrznym repozytorium wyników Przygotowanie pod integrację (typu plug and play) z systemem identyfikacji próbek opartym o kody kreskowe w tym przygotowanie do zapisywania danych w sposób umożliwiający skojarzenie próbki z systemem zarządzania próbkami i inwentarzem systemu schedulingowego. |  |  |
|  | Stworzenie modelowych protokołów automatycznych do rutynowej działalności zamawiającego wykorzystujących system obrazowania i system schedulingowy, które dodatkowo mogą być dalej modyfikowane i dostosowywane do potrzeb przyszłych użytkowników, w tym: Protokół do oceny zmian fenotypowych w komórkach ssaczych na podstawie znaczników fluorescencyjnych i morfologii Protokół do ilościowej analizy poziomu ekspresji białek ze znacznikiem fluorescencyjnym Protokół do pasażowania komórek adherentnych na podstawie kryterium fenotypowego uzyskanego z eksperymentów obrazowania |  |  |